
[image: image3.jpg]


[image: image1][image: image2.jpg]



Bild z.B. Grundriss








Projekt: Wohnhaus Kern





Allgemeine Projektbeschreibung	


Architekt			Baumschlager & Eberle


Nutzung			Wohnhaus


Baujahr			1996


Standort			Lochau/ Österreich


Volumen		675m³


Geschosse	2


Quelle			Büro Baumschlager & Eberle, Internet (google)


Konstruktionsart / Bauweise


			Holzbauweise, innen Glaskubus, zusätzlich Holzrahmenbau und 				vorgefertigte Wandtafeln


Gründung	


			Streifenfundament


Raster


Tragwerk (Primärraster)	Stütze……………………………………………………………..


	Hauptträger (HT)………………………………………………...


	Nebenträger (NT)……………………………………................


Fassade (Sekundärraster)	Stiele……………………………………………………………...


	Riegel……………………………………………………............


Ausbau (Sekundärraster)	Stiele……………………………………………………………...


	Riegel……………………………………………………............





Lageebene Tragwerk (bezogen auf die Fassade im Grundriss)


			Innen / Fassade außen


Lage HT / NT (bezogen auf die Decke im Vertikalschnitt) 


			NT liegen auf HT auf


Knotenpunkte / Verbindungsmittel	


statisch……………………………………………………………………………………..................


konstruktiv……………………………………………………………………………………………..





Bild z.B. Ansicht





Abmessungen


Schwelle………………………………	NT…………………………………………………


Stütze………………………………….	Stiele………………………………………..........


HT………………………………………	Riegel…………………………………………….


Aussteifungsprinzip


…………………………………………………………………………………………………………


Wandaufbau Aussenwand (von aussen nach innen)	


Schicht 1 Lärchenlamellen	Schicht 6……...................................................


Schicht 2 Unterkonstruktion Zahnleiste	Schicht 7…………………………………………


Schicht 3 Glashaut	Schicht 8…………………………………………


Schicht 4…………………………………	Schicht 9…………………………………………


Schicht 5…………………………………	Schicht 10………………………………………..


Schichtenaufbau Sohle


Schicht 1 Magerbeton	Schicht 6 Dampfsperre


Schicht 2 Stahlbetonplatte	Schicht 7Lärcheenriemen 27 mm


Schicht 3 Bitumen (2-lagig)	Schicht 8…………………………………………


Schicht 4 Steinwolle	Schicht 9…………………………………………


Schicht 5 Polsterholz	Schicht 10………………………………………..


Deckenaufbau	


Schicht 1 Gipskartonplatten	Schicht 6 Dampfsperre


Schicht 2 3-Schicht-Platte	Schicht 7 Lattung


Schicht 3 Deckendielen (Fichte)	Schicht 8 Bodenbelag


Schicht 4 Steinwolle	Schicht 9…………………………………………


Schicht 5 3-Schicht-Platte	Schicht 10………………………………………..


Dachtragwerk / Aussteifung	


…………………………………………………………………………………………………………


Sparrendimensionen / Sparrenabstände	





Dachaufbau	


Schicht 1 Gipskartonplatte	Schicht 6 3-Schicht-Platte


Schicht 2 Dampfbremse	Schicht 7 Kunststoffabdeckung


Schicht 3 3-Schicht-Platte Fichte	Schicht 8…………………………………………


Schicht 4 Deckendielen	Schicht 9………………………………………….


Schicht 5 Steinwolle	Schicht 10………………………………………..





�





Entwerfen und Konstruieren          Bauko II	       VÜ 02        Konstruktionsmerkmale     S. Klusmann1961083, S.Allewelt 2487780, F.Kania








